|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n. z.** | **erl.** | **n. erl.** | 1. **Organisatorische und technische Maßnahmen** | |
|  |  |  | * 1. Es liegen die gemäß Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung notwendigen Genehmigungen vor, bzw. es sind die notwendigen Anzeigen über den Strahlenschutzbevollmächtigten den zuständigen Behörden weitergeleitet worden. *(Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Strahlenschutzbevollmächtigten, Dr. Norbert Kunze, Tel. 2007 Email: SSBev@uni-konstanz.de)*. | |
|  |  |  | * 1. Strahlenschutzunterweisungen gemäß § 38 Strahlenschutzverordnung bzw. § 36 RöV werden durchgeführt. | |
|  |  |  | * 1. Es wird dabei auf Risiken und Beschäftigungsverbote für Schwangere und stillende Mütter besonders eingegangen. | |
|  |  |  | * 1. Fremdpersonal und Besucher werden vor Betreten des Bereichs unterwiesen. | |
|  |  |  | * 1. Bei allen Personen, die Umgang mit Radionukliden haben bzw. im Kontrollbereich von Röntgenanlagen tätig sind, wird die Körperdosis ermittelt (Filmdosimeter) | |
|  |  |  | * 1. Die Dosimetrie wird in der AG ordnungsgemäß durchgeführt (Film- oder Ringdosimeter, ggf. Inkorporationsüberwachung). | |
|  |  |  | * 1. Für den Arbeitsbereich ist ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt. | |
|  |  |  | * 1. Es werden die Zutrittsbeschränkungen in Abhängigkeit von der Personendosis eingehalten. | |
|  |  |  | * 1. Der Zutritt für B-Isotopenlabore wird dokumentiert. | |
|  |  |  | * 1. Alle Personen, die Umgang mit radioaktiven Stoffen bzw. Röntgenanlagen haben, werden beim SSBev zur arbeitsmedizinischen Untersuchung angemeldet (Personen der Kategorie A vor Aufnahme der Tätigkeit, danach jährliche Wiederholung). | |
|  |  |  | * 1. Alle im Genehmigungsantrag getroffenen Festlegungen und alle Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid werden beachtet. | |
|  |  |  | * 1. Im Arbeitsbereich liegt die Strahlenschutz-/Röntgenverordnung sowie die aktuelle Strahlenschutzanweisung vor. | |
|  |  |  | * 1. Die Bereiche sind gekennzeichnet und der Arbeitsbereich ist abgegrenzt. | |
|  |  |  | * 1. Die Aufenthaltszeiten werden so gering wie möglich gehalten. | |
|  |  |  | * 1. Schutzbekleidung (z. B. Bleischürzen) bzw. Abschirmungen stehen zur Verfügung und werden benutzt. | |
|  |  |  | * 1. Beim Umgang mit flüssigen radioaktiven Stoffen stehen Möglichkeiten zur Abwassersammlung zur Verfügung. | |
|  |  |  | * 1. Dekontaminationsmittel werden bereitgehalten. | |
|  |  |  | * 1. Kontaminations- und Ortsdosismessungen werden dokumentiert. | |
|  |  |  | * 1. Freimesseinrichtungen sind vorhanden (Kontaminationsmonitore). | |
|  |  |  | * 1. Diese Freimesseinrichtungen werden regelmäßig überprüft. | |
|  | **erl.** | **n. erl.** | 1. **Eigene Ergänzungen** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **1** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zu Punkt:** | **Vorhandene Defizite / Mängel sowie Maßnahmen zur deren Beseitigung** | Realisierung bis: Zuständig: | Mangel beseitigt, Wirksamkeit  geprüft.  Datum  Unterschrift |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Auswahl der wichtigsten Vorschriften sowie umfangreiche Informationen und Unterlagen auf den Internetseiten der AGU / Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin