## Tabelle1
Asbestprodukte - Bewertung der Dringlichlichkeit einer Sanierung gem. Asbestrichtlinie
Zeile / INFO | Gruppe | Gebäude |  | Bewertung | Bewertungszahl
Raum
Produkt
info | I | Art der Asbestverwendung
1 |  | Spritzasbest |  | FALSE
2 |  | Asbesthaltiger Putz |  | FALSE
3 |  | Leichte asbesthaltige Platten
|  |  | a) Faserfreisetzungen aufgrund von Schwingungen nicht möglich (kleinformatige Platten < 0,4 m2) | FALSE
|  |  | b) Geringe Faserfreisetzungen aufgrund von Schwingungen und Pumpeffekten möglich (großformatige Platten) | FALSE
|  |  | c) Größere Faserfreisetzungen aufgrund von Schwingungen und Pumpeffekten möglich (großformatige Platten) | FALSE
4 |  | Sonstige asbesthaltige Platten
|  |  | Asbestkitt | FALSE
|  |  | Asbestschaumstoff | FALSE
|  |  | Asbestgewebematte | FALSE
|  |  | Ungebundene Asbeststopfmassen | FALSE
info | II | Asbestart
5 |  | Amphibol-Asbeste |  | FALSE
6 |  | Sonstige Asbeste |  | FALSE
info | III | Struktur der Oberfläche des Asbestprodukts
7 |  | Aufgelockerte Faserstruktur |  | FALSE
8 |  | Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung |  | FALSE
9 |  | Beschichtete, dichte Oberfläche |  | FALSE
info | IV | Oberflächenzustand des Asbestprodukts
10 |  | Starke Beschädigungen |  | FALSE
11 |  | Leichte Beschädigungen |  | FALSE
12 |  | Keine Beschädigungen |  | FALSE
info | V | Beeinträchtigung des Asbestprodukts von außen
13 |  | Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt |  | FALSE
14 |  | Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt |  | FALSE
15 |  | Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt |  | FALSE
16 |  | Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt |  | FALSE
17 |  | Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt |  | FALSE
18 |  | Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen |  | FALSE
19 |  | Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden |  | FALSE
20 |  | Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten |  | FALSE
21 |  | Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt |  | FALSE
info | VI | Raumnutzung
22 |  | Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum |  | FALSE
23 |  | Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum |  | FALSE
24 |  | Zeitweise benutzter Raum |  | FALSE
25 |  | Nur selten benutzter Raum |  | FALSE
info | VII | Lage des Produkts
26 |  | Unmittelbar im Raum |  | FALSE
27 |  | Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum |  | FALSE
28 |  | Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung |  | FALSE
29 |  | Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle |  | FALSE
30 | Summe der Bewertungspunkte |  |  |  | 0
31 | >= 80 | Dringlichkeitsstufe I (Sanierung unverzüglich erforderlich)
32 | 70 - 79 | Dringlichkeitsstufe II (Neubewertung mittelfristig erforderlich)
33 | < 70 | Dringlichkeitsstufe III (Neubewertung langfristig erforderlich)
Note on A5: Spritzasbest ist ein weißgraues, graues oder graublaues, in der Regel weiches, mit dem Finger eindrückbares Material. Die Oberfläche ist zumeist genarbt, auch wenn sie mit einer Zementschlemme oder mit einem Farbanstrich geschützt ist Asbesthaltiger Putz und leichte asbesthaltige Platten sind meist weißgrau, jedoch auch grau bis grau- braun. Das Material ist relativ weich und brüchig und läßt sich mit dem Fingernagel an der Oberfläche leicht ankratzen. Sonstige asbesthaltige Produkte wie Pappe, Schnüre oder auch Schaumstoffe sind in der Regel eben- falls weißgrau bis grau und weisen eine geringe Festigkeit auf. Bei sämtlichen asbesthaltigen Produkten sind an den Bruchstellen sehr feine, abstehende Fasern zu erkennen. Eine definitive Aussage, ob das Produkt Asbest enthält, ist selbst für den Fachmann nicht immer ein- fach. Bevor eine Sanierung in Angriff genommen wird, sollte daher das als asbesthaltig vermutete Produkt einer Materialanalyse unterzogen werden. In Gruppe 1, Zeile 3 – Leichte asbesthaltige Platten –, sind Platten, bei denen Faserfreisetzungen aufgrund von Pumpeffekten oder Schwingungen nicht auftreten können, mit 5 Punkten zu bewerten. Dies gilt in der Regel für kleinformatige Platten (Platten mit Plattengrößen unter 0,4 m²) und für großformatige Platten, die ausreichend biegesteif über engrastrige Unterkonstruktionen oder unmittelbar an massiven Bauteilen befestigt sind. Großformatige Platten, bei denen Faserfreisetzungen aufgrund von Pumpeffekten oder Schwingungen möglich sind**), sind je nach deren Intensität mit 10 oder 15 Punkten zu bewerten.
Note on A17: Amphibol-Asbeste weisen ein ungünstigeres Verstaubungsverhalten auf als Chrysotil. Das Vorhan- densein von Amphibol-Asbesten ist nur mittels Materialanalyse feststellbar.
Note on A20: Eine aufgelockerte Faserstruktur kann in der Regel bei Spritzasbest und Asbestschnur angenommen werden. Eine feste Faserstruktur ist bei asbesthaltigem Putz, asbesthaltigem Schaumstoff und bei Spritzasbest mit zusätzlichem geschlossenem Deckanstrich gegeben. Bei asbesthaltigen Platten ist zwar in der Regel auch eine feste Faserstruktur anzunehmen, im Einzelfall kann aber auch eine aufgelockerte Faserstruktur vorliegen, z. B. bei Ausblühungen. Eine Kunststoffummantelung, ein Gipsmantel oder dergleichen kann als beschichtete, dichte Oberfläche gelten, wenn die Ummantelung keine Beschädigungen oder undichten Stellen aufweist.
Note on A28: Eine Beeinträchtigung ist beispielsweise gegeben, – wenn das Produkt direkt zugänglich ist und dadurch sehr leicht beschädigt wird, – wenn bei Abschottungen Kabel nachgezogen werden, – wenn an oder unter beschichteten Decken Leitungen befestigt, Dekorationen aufgehängt, abgehängte Decken geöffnet werden, – wenn Blechverkleidungen am Produkt scheuern, – wenn ein bewegliches Produkt Abrieb ausgesetzt ist, – wenn ummantelte Lüftungskanäle Erschütterungen ausgesetzt sind, z. B. auch durch Ein- und Aus- schalten der Lüftungsanlage, – wenn beschichtete Decken, Wände oder Stützen Erschütterungen oder mechanischen Einwirkun- gen, z. B. durch Ballwurf, ausgesetzt sind, – wenn Beschichtungen von Dächern oder Wänden starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt sind, z. B. Innenbeschichtung ohne äußere Wärmedämmung, – wenn das Produkt von einer Lüftungsanlage direkt angeblasen wird, – wenn in dem Raum mit dem Produkt starke Luftbewegungen vorhanden sind. Bei beweglichen Produkten, wie z. B. Wärmerückgewinnungsanlagen, kann bei unsachgemäßem Betrieb oder bei Störung Abrieb auftreten.
Note on A38: Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Hallenbäder werden vorwiegend von Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen benutzt. Diese Altersgruppen sind wegen der langen Latenzzeit der asbestbe- dingten Krankheiten besonders gefährdet. Zu den dauernd oder häufig benutzten Räumen zählen alle Räume, die regelmäßig über einen Zeit- raum von mehreren Stunden benutzt werden. Zeitweise benutzte Räume sind z. B. Technikräume, Lagerräume, Dachräume, Kellerräume, sonstige Nebenräume. Selten benutzte Räume sind Technikschächte, Kriechgänge usw. Die in der ehemaligen DDR hergestellten asbesthaltigen Platten wurden dort auch in Wohnungen ver- wendet; Räume von Wohnungen sind in Zeile 22 einzustufen.
Note on A43: Als unmittelbar im Raum liegend sind alle Produkte einzustufen, die zwischen dem Rohfußboden und der untersten Decke (Zwischendecke) angeordnet sind. Ummantelungen oder Auskleidungen von Lüftungskanälen oder Lüftungsgeräten sind grundsätzlich für sämtliche von dieser Lüftungsanlage belüfteten Räume zu berücksichtigen. Bei UmmanteIungen kann bei nachgewiesener Dichtheit der Lüftungskanäle oder Lüftungsgeräte von einer Nichtbeeinträchtigung der belüfteten Räume ausgegangen werden. Abgehängte undichte Decken oder Bekleidungen sind sämtliche nicht luftdichten Konstruktionen oder Materialien.